## Slide 1: Разработка автоматизированной системы управления технологическим процессом регулирования подачи кислорода
Выполнили:
студенты группы ИТб-4301-01-00
Доманов К.И.
Прозоров С.К.

## Slide 2: Введение
В современном мире существует огромное количество технологических процессов, которые, в свете прогрессирующих технологий требуются для эффективного управления человеко-машинных систем управления.
Одним из таких процессов является регулирование подачи кислорода, поскольку данный процесс требует своевременного реагирования на изменение различных параметров.

## Slide 3: Цель
Проектирование и разработка АСУТП регулирования подачи кислорода в рамках чемпионата мира по скоростному проектированию АСУТП в SCADA-системе Trace Mode.

## Slide 4: Описание технологического процесса

## Slide 5: Функциональная схема
Функциональные схемы автоматизации являются основным техническим документом, определяющим функциональную структуру и объем автоматизации.
Функциональная схема представляет собой чертеж, на котором схематически условными обозначениями изображено оборудование, коммуникации, органы управления и средства автоматизации.

## Slide 7: Схема информационных потоков
С учетом описания моделируемого процесса, можно конкретизировать обобщенную схему, выделить и классифицировать потоки информации, циркулирующие в системе. Обычно помимо деления на входные и выходные потоки делятся еще на дискретные и аналоговые.

## Slide 9: Алгоритм функционирования АСУТП
При разработке алгоритма используется методика «сверху вниз». Она применима к разработке больших систем и её суть состоит в том, что разработка начинается с общих алгоритмов, которые постепенно расширяются.
В целом функционирование системы состоит из следующих этапов: запуск системы, контроль датчиков, вывод сообщения в случае аварий и её выключение.

## Slide 12: Выбор комплекса технических средств
Контроллер
  Овен ПЛК 160
Датчики
  Температуры QAD 22
  Давления DMK 331

## Slide 13: Разработка программного обеспечения
Регулирование
уровня
кислорода

## Slide 14: Разработка программного обеспечения
Выпуск
кислорода
из системы

## Slide 15: Разработка программного обеспечения
Нештатная
ситуация

## Slide 16: Разработка программного обеспечения
Программа эмуляции температуры

## Slide 17: Заключение
В ходе выполнения курсового проекта была спроектирована и разработана АСУТП регулирования подачи кислорода и продуманы меры по ее улучшению и дальнейшей автоматизации.

## Slide 18
Спасибо за внимание!